15 Octubre, 2018

**EUROPAC OVAR 13 – LISTADO DE MATERIAL R02.**

**============================================================**

# BRIDAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 6 | 6 | 20 | 12 | 30 | 30 | 16 | 6 | 2 |

# BRIDAS CIEGAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |

# JUNTAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 15 | 25 | 100 | 20 | 100 | 50 | 25 | 20 | 10 |

# CODOS BW

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
| 30 | 30 | 90 | 20 | 100 | 40 | 20 | 6 |

# TES BW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DN25 | DN40 | DN50 | DN65 |
|  | 4 |  | 3 |

# CAPS BW

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN65 |
| 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 |

# REDUCCIONES

|  |  |
| --- | --- |
| DN: 20 x 40 | 6 |
| DN: 25 x 32 | 10 |
| DN: 25 x 40 | 10 |
| DN: 25 x 50 | 6 |
| DN: 25 x 65 | 3 |
| DN: 25 x 80 | 2 |
| DN: 32 x 50 | 8 |
| DN: 40 x 50 | 8 |
| DN: 40 x 65 | 4 |
| DN: 40 x 80 | 4 |
| DN: 50 x 65 | 6 |
| DN: 65 x 80 | 3 |

# ACCESORIO ROSCADO NPT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Machón Doble | DN15 | 40 |
| Manguito | DN15 | 10 |
| Medio manguito | DN15 | 15 |
| Codo H-H | DN15 | 40 |
| Codo M-H | DN15 | 30 |
| Tuerca Unión | DN15 | 40 |
| T | DN15 | 15 |
| Tapón Macho | DN15 | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Machón Doble | DN20 | 40 |
| Manguito | DN20 | 25 |
| Codo H-H | DN20 | 10 |
| Codo M-H | DN20 | 20 |
| Tuerca Unión | DN20 | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Copa reducida | DN20(H)xDN8(M) | 25 |
| Machón doble | DN20(M)xDN15(M) | 10 |
| Tuerca reducida | DN20(M)xDN15(H) | 10 |
| Tapón hembra | DN15(H) | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEFLON | PAQUETES | 8 |

# ANCLAJES

|  |  |
| --- | --- |
| M12 X 110mm | 50 |

# ABRAZADERAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 30 | 30 | 35 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 6 |

# PATINES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DN25 | DN40 | DN50 | DN65 |
| 16 | 10 | 20 | 10 |

# PUNTOS FIJOS

|  |  |
| --- | --- |
| DN25 | DN50 |
|  |  |

# ANGULOS LIMITADORES

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# TRANSMISORES DE PRESION

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA | Modelo | Código | Cantidad |
| WIKA | 0-16bar: 4-20mA | xxx | 10 |
| WIKA | 0-25: 4-20mA | xxx |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rabet de porc | 10 |
| Tubo sifón para manómetro |  |
| Válvula manual negra pequeña | 20 |
| Junta cobre para manual negra peq. | 10 |
| Manómetro 0-25 bar | 10 |

# TRANSMISORES DE TEMPERATURA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | Modelo | Código | Cantidad |
| WIKA | 1/4” | ACETT51589 | 36 |
| WIKA | 3/8" (compactas) | xxx |  |
| WIKA | 3/8” | xxx |  |
| WIKA | 1/4" SIN CONVERTIDOR | xxx |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Manguito para Pt100 1/4” – (BSP) | 34 |
| Junta de Cobre para Pt100 1/4” | 34 |
| Manguito para Pt100 3/8” – (BSP) |  |
| Junta de Cobre para Pt100 3/8” |  |
| Disco 1” PT100 1/4” | 6 |

# VALVULAS NEUMATICAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | DN | Nombre | Código | CANTIDAD |
| 7010 S&S | DN15 | DPCV42 | 7010DN15 | 1 |
| 7032 S&S | DN25 | M | 7032DN25 | 1 |

# VALVULAS MOTORIZADAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | DN | Nombre | Código | CANTIDAD |
| ARI | DN65 | PCV40 | ARIMOTDN65 | 1 |
| ARI | DN50 | DPCV41 | ARIMOTDN50 | 1 |

# PLETINAS AGUJEREADAS

|  |  |
| --- | --- |
| PEQUEÑAS | 20 |
| MEDIANAS | 15 |
| GRANDES | 20 |

# VALVULAS MANUALES DE BRIDAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modelo | DN | CANTIDAD |
| ARI | DN25 | 2 |
| ARI | DN40 | 1 |
| ARI | DN65 | 3 |

# VALVULAS MANUALES NPT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modelo | DN | CANTIDAD |
| CHERO | DN15 | 2 |
| CHERO | DN20 | 4 |

# VALVULAS DE BOLA NPT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modelo | DN | CANTIDAD |
| RK | DN15 | 10 |
| RK | DN20 | 4 |

# FILTROS Y CON BRIDAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DN25 | DN40 | DN65 |
|  |  | 1 |

# TORNILLOS

|  |  |
| --- | --- |
| M12x50 | 100 |
| M12x80 | 50 |
| M16x60 | 100 |
| M16x65 | 100 |
| M16x70 | 50 |
| M16x80 | 50 |

# TUERCAS

|  |  |
| --- | --- |
| M12 | 300 |
| M16 | 150 |

# PURGADORES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo | DN | Codigo |  |
| J5SX | DN20 |  | 8 |
| SJ5 | DN25 |  | 4 |
| J5SX superhibrido | DN20 |  | 4 |
| J3SX | DN20 |  | 14 |
| SJ6 | DN40 |  | 1 |

# OTROS

|  |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD Descripción | |
| 2 | “J” para medir nivel con bujia |
| 2 | Potet para duchas |
| 1 | Flowmeter DN100 |
| 4 | Conjuntos PCV mesas DN32 ARI mot. |
| 1 | Conjunto PCV SF |
| 6 | Kit mantenimiento juntas SJ6 |
| 6 | Flexibles DN15 con adaptador (500mm) |
| 10 | Varilla roscada M12 |
| 6 | Varilla roscada M16 |